## Slide 1: Обеспечение метрологических характеристик при учете нефти и нефтепродуктов

## Slide 2: Проблемы измерения и учета вязких нефтепродуктов

## Slide 3
Низкая акустическая проницаемость нефти и нефтепродуктов

## Slide 4: Влияние изменения температуры, плотности и вязкости на результаты измерения

## Slide 5: Необходимость применять в работе расходомеров таблицы API для значений плотности нефти

## Slide 6: Решения

## Slide 7: Решение ультразвуковых расходомеров Взлет для работы при условиях низкой акустической проницаемости нефти
Диаграмма волны низкой и высокой частоты
Диаграмма волны типа «Лэмба»

## Slide 8: Решение ультразвуковых расходомеров Взлет для работы при условиях низкой акустической проницаемости нефти

## Slide 9: Решение ультразвуковых расходомеров Взлет для работы при условиях низкой акустической проницаемости нефти
Пример распространения волны высокочастотного датчика
Пример распространения волны низкочастотного датчика

## Slide 10: Решение ультразвуковых расходомеров Взлет для работы при условиях низкой акустической проницаемости нефти
Размещение ПЭА по диаметру
Размещение ПЭА по хорде
Эпюра потока

## Slide 11: Оборудование Взлет для учета нефти и нефтепродуктов

## Slide 12: Расходомер-счетчик ультразвуковой Взлет МР УРСВ-744 Ех
Предназначен для измерения объемного расхода и объема различных жидкостей — нефти и нефтепродуктов в сложных условиях эксплуатации.
Относительная погрешность +- 0,25 +0,1/v
Диапазон диаметров от 25 до 1000 мм
Давление в трубопроводе от 2,5 до 16,0 Мпа
Диапазон температур жидкости от -30 до +160 С
Маркировка взрывозащиты 1Ex d [ib] IIC T6…T3 Gb X

## Slide 13: Расходомер-счетчик ультразвуковой Взлет МР 5хх N
Предназначен для обеспечения точного и стабильного измерения объемного расхода, объема реверсивных потоков учета нефти и нефтепродуктов в напорных трубопроводах при различных условиях эксплуатации, в том числе во взрывоопасных зонах.
Относительная погрешность +- 0,25 +0,1/v
Диапазон диаметров от 200 до 1600 мм
Диапазон температур жидкости от -30 до +160 С
Маркировка взрывозащиты: Для ПЭА – « 0ExiaIIBT6...Т3 X»; БИ – «[Exia]IIB
* Накладные датчики типа Лэмба

## Slide 14: Тихон Николаев Руководитель направления Телефон: 8 (921) 406-61-45 E-mail: nikolaevtm@vzljot.ru
Тихон Николаев, Руководитель направления
Email: nikolaevtm@vzljot.ru Телефон: 8 921 406-61-45