## Лист1
Опросный лист "Метрологический стенд для поверки приборов газового анализа
1. Общая информация
Предприятие
Конечный заказчик
Дата заполнения
Контактные данные лица, запонившего опросный лист
ФИО: |  |  |  |  | Должность:
Телефон: |  |  |  |  | е-mail:
2. Параметры поверяемых приборов
2.1 Генерация
Модель | Измеряемый компонент | Нижний диапазон |  | Ед.изм. (%, ppm, мг/м³) | Пределы допускаемой основной погрешности
|  | НПИ | ВПИ |  | абсолютной | относительной | приведенной
2.2 Выходные сигналы
| 0-5мА |  | 4-20 мА |  | Hart
Дискретный выход реле
Другие
3. Оборудование для проведения поверки
| Работа в ручном режиме |  | Количество выходных каналов
Работа в атоматическом режиме:
Смешение газов на основе массового расхода
Смешение газов на основе термодиффузионного способа (источники микропотоков)
4. Источники поверочных газовых смесей
| Поверочные газовые смеси |  |  | Объем баллонов
Генератор аммиака
Генератор аммиака
Генератор азона
5. Вспомогательное оборудование
Шкаф вытяжной:
Общепромышленное исполнение
Ex- исполнение
Шкаф для хранения баллонов
Общепромышленное исполнение
Ex- исполнение
6. Параметры стола
6.1 Стандартная комплектация стола:
Материал каркаса: алюминиевый профиль
Кнопка аварийной остановки (красного цвета)
Защита от несанкционированного доступа (запирание на ключ)
Поворотный светильник на сверхярких светодиодах с сенсорным управление (встроен в стенд)
Розетки 220 В (2шт)
Комплект для заземления рабочего стола
Цвет лицевых панелей и коннекторов: RAL Design 1107070
6.2 Габаритные размеры стола:
Ширина: |  | 1200мм |  | 1600мм |  | 1800мм
2000мм
Глубина: |  | 850мм |  | 1000мм
6.3 Исполнение стола: |  |  | обычное |  | антистатическое токопроводящее (ESD)
6.4 Опции стола:
Гидравлическое регулирование высоты стола
Передняя сменная защитная кромка столешницы
Скрытый кабельный канал с откидной крышкой
Скрытый кабельный канал с откидной крышкой и встроенными панелями
Индикаторный светильник (4 цвета)
Задняя перфорированная панель
| Розетки 220В |  | Кол-во:
Тумба
|  | Подкатная |  | Подвесная |  | Отдельно стоящая
Кол-во ящиков:
7. Дополнительные опции
7.1 Оргтехника
| Стационарный компьютер |  |  | Ноутбук |  | Лазерный принтер
7.2 Дополнительное оборудование
| Тестовый мультиметр |  |  |  |  | С поверкой
| Паяльная станция (встроенная в стенд) |  |  |  |  | Дымоуловитель
Светильник бестеневой с увеличительной линзой
Прибор контроля параметров окружающей среды
| Регулируемый источник питания(встроен в стенд) |  |  |  |  | С поверкой
Напряжение |  | 30 В |  | 60 В
Ток |  | 2 А |  | 3 А |  | 5 А
Каналы |  | 1 |  | 2
| Осциллограф |  |  |  |  | С поверкой
|  | до 60МГц |  | до 100 МГц |  | до 200 МГц
7.3 Дополнительные компоненты
| Комплект лотков и контейнеров |  |  | Кол-во:
Комплект для крепления инструмента
Стеллаж для хранения приборной продукции
Шкаф для хранения технической документации
8.Комментарии

## Лист2
1
2
3
4